## общая
| г. Москва | 2017г.
Приложение № 1 к Договору № 01/02/17 от
"__________" _________________________2017 г.
| Утверждаю: |  | Согласовано:
| _________________________________________ |  | ________________________________________________
| _________________________________________ |  | ________________________________________________
| "_______" _____________________ 2017г. | "_______" _________________2017г.
СМЕТА №1
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сметная стоимость -
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК: ООО " СК АКОНЕЛ" +7-963-750-04-97 Михаил
ОБЕКТ:Таунхаус в поселке "Маленькая Шотландия" общей площадью 236 м.кв.(с пристройкой)
В расчете не указаны следующие работы: устройство принудительной вентиляции и кондиционирования помещений; установка межкомнатных и входной дверей; монтаж подоконников; изготовление, установка зеркал и стеклянных поверхностей. Монтируемые напольные покрытия и деревянные стеновые панели рассчитаны как готовые к установке, без дополнительной обработки.Устройство сауны
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость на единицу, рубли. | Общая стоимость работ, рубли. | Стоимость черновых материалов, рубли | Всего работ и материалов, рубли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Полы
2 | Монтаж экструдированного пенополистирола(50мм) | м.кв. | 9.81 | 150 | 1471.5 | 3678.75 | 5150.25
3 | Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт 1200х600х50 | м.кв. | 10.3005 | 260 |  | 2678.13
4 | Дюбель для теплоизоляции Tech-Krep IZO 10х100 мм с полипропиленовым гвоздем | шт. | 58.86 | 3 |  | 176.58
5 | Сетка сварная 100х100х4 мм | м.кв | 10.3005 | 80 |  | 824.04
6 | Устройство черновой стяжки пола по маякам (до 80мм) | м.кв. | 216.3 | 400 | 86520 | 113297.94 | 199817.94
7 | Маяк оцинкованный 10мм | шт. | 173.04 | 30 |  | 5191.2
8 | Пескобетон М-300 | т | 28.8285 | 3750 |  | 108106.74
9 | Устройство самовыравнивающего пола (до 3мм) | м.кв. | 139.3 | 175 | 24377.5 | 14710.08 | 39087.58
10 | Высокопрочный наливной пол ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46 | кг | 668.64 | 22 |  | 14710.08
11 | Укладка ламината с плинтусом | м.кв. | 121.9 | 650 | 79235 | 0 | 79235
| Монтаж ленолиума | м.кв. | 17.4 | 550 | 9570 | 0 | 9570
| Укладка мозаики на пол | м.кв. | 3.7 | 1750 | 6475 | 1017.5 | 7492.5
| Монтаж ступеней на готовый каркас лестницы | шт. | 36 | 1200 | 43200 | 0 | 43200
12 | Укладка кермической плитки на пол | м.кв. | 73.16 | 1100 | 80476 | 5267.52 | 85743.52
13 | Плиточный клей "Кнауф Флизен" | кг | 438.96 | 12 |  | 5267.52
14 | Итого по разделу полы: |  |  |  | 331325 | 137971.79 | 469296.79
15 | Стены и перегородки
| Кладка стен из пеноблоков | м.куб. | 8 | 2500 | 20000 | 36680 | 56680
| Метал в ассортименте | компл. | 1 | 440 |  | 440
| Блок из ячеистого бетона газосиликатный | м.куб. | 6 | 4500 |  | 27000
| Смесь М-150 | м.куб. | 2.4 | 3850 |  | 9240
16 | Устройство перегородок из пеноблоков с монтажем дверных перемычек | м.кв. | 181 | 813.81 | 147299.61 | 107603.776 | 254903.386
17 | Метал в ассортименте | компл. | 1 | 9955 |  | 9955
18 | Блок из ячеистого бетона газосиликатный 100х250х625 мм | шт. | 1265.733 | 72 |  | 91132.776
19 | Клей монтажный для пенобетона | меш. | 36.2 | 180 |  | 6516
20 | Оштукатуривание стен и откосов по маякам | м.кв.,м.п. | 662 | 450 | 297900 | 180726 | 478626
21 | Бетоноконтакт Основит Т-55 | кг | 132.4 | 65 |  | 8606
22 | Маяк оцинкованный 6мм | шт. | 529.6 | 25 |  | 13240
23 | Штукатурка гипсовая ручного нанесения | кг | 13240 | 12 |  | 158880
24 | Устройство фальшстен ГКЛ(декоративные ниши, бока лестницы) | м.кв. | 41 | 1200 | 49200 | 49200 | 98400
25 | Двухслойная облицовка из КНАУФ-листов на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ - С-626. | м.кв. | 41 | 1200 |  | 49200
26 | Грунтовка поверхности стен и откосов | м.кв.,м.п. | 495 | 100 | 49500 | 107291.25 | 156791.25
27 | Шпаклевка поверхности стен и откосов | м.кв., м.п. | 495 | 200 | 99000 |  | 99000
28 | Наклейка паутинки(сетки) нанесение финишной шпатлёвки | м.кв., м.п. | 495 | 300 | 148500 |  | 148500
29 | Шлифовка поверхности стен | м.кв., м.п. | 495 | 250 | 123750 |  | 123750
30 | Простая однотонная окраска стен под валик | м.кв.,м.п. | 495 | 350 | 173250 |  | 173250
31 | Шпатлевка "Кнауф Унифлот" | кг | 49.5 | 60 |  | 2970
32 | Шпатлевка "Ветонит ЛР" | кг | 1980 | 25 |  | 49500
33 | Шпатлевка "Пуфас" | меш. | 4.95 | 1400 |  | 6930
34 | Шпатлевка "Шитрок" | кг | 198 | 45 |  | 8910
35 | Грунтовка Тифенгрунт "Кнауф" | л | 321.75 | 75 |  | 24131.25
36 | Грунтовка Тифенгрунт "Кнауф" | л | 198 | 75 |  | 14850
37 | Монтаж блокхауса, доски | м.кв. | 45 | 850 | 38250 | 16500 | 54750
38 | Облицовка стен, откосов керамической плиткой | м.кв.,м.п. | 134 | 1400 | 187600 | 9648 | 197248
39 | Плиточный клей "Кнауф Флизен" | кг | 804 | 12 |  | 9648
40 | Итого по разделу стены: |  |  |  | 1334249.61 | 507649.026 | 1841898.636
41 | Потолки
42 | Устройство потолков из ГКЛ | м.кв. | 155.5 | 1200 | 186600 | 132175 | 318775
43 | Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ П113 | м.кв. | 155.5 | 850 |  | 132175
44 | Монтаж блокхауса, доски по каркасу(в том числе обшивка лестницы) | м.кв. | 91.5 | 700 | 64050 | 15000 | 79050
45 | Пиломатериал в ассортименте | м.куб. | 2 | 7500 |  | 15000
50 | Подготовка потолков под окраску(грунтовка, шпатлевка, шлифовка) | м.кв., м.п. | 155.5 | 1200 | 186600 | 18240.15 | 204840.15
51 | Шпатлевка "Кнауф Унифлот" | кг | 46.65 | 60 |  | 2799
52 | Шпатлевка "Ветонит ЛР" | кг | 186.6 | 25 |  | 4665
53 | Шпатлевка "Пуфас" | меш. | 4.665 | 1400 |  | 6531
54 | Шпатлевка "Шитрок" | кг | 68.42 | 45 |  | 3078.9
55 | Грунтовка Тифенгрунт "Кнауф" | л | 15.55 | 75 |  | 1166.25
56 | Однотонная окраска потолков В/Э краской(лаком) валиком | м.кв., м.п. | 231 | 400 | 92400 | 4198.5 | 96598.5
57 | Грунтовка Тифенгрунт "Кнауф" | л | 55.98 | 75 |  | 4198.5
58 | Итого по разделу потолки: |  |  |  | 529650 | 169613.65 | 699263.65
59 | Инженерные работы
60 | Монтаж выводов канализации, ГВС и ХВС для монтажа сантехприборов( с учетом прокладки труб) | водорозетка | 51 | 1650 | 84150 | 102754.8 | 186904.8
61 | Труба термостабилизационная PR белая d=25 SDR9/s5 | м | 76.5 | 100 |  | 7650
62 | Труба термостабилизационная PR белая d=20 SDR9/s4 | м | 153 | 65 |  | 9945
63 | Трубы канализационные + комплектующие (фасонина) | компл. | 1 | 40800 |  | 40800
64 | Фитинги PR и комплектующие (ГВС и ХВС) | комплект | 1 | 43350 |  | 43350
65 | Энергофлекс-теплоизоляция труб | п.м. | 168.3 | 6 |  | 1009.8
66 | Монтаж распределительных коллекторов ГВС и ХВС | коллектор | 4 | 3500 | 14000 | 33150 | 47150
67 | Коллектора FAR с переходными конусами | вывод | 51 | 650 |  | 33150
68 | Установка скрытого бочка(инсталяции) | шт. | 4 | 5000 | 20000 | 0 | 20000
69 | Установка навесного унитаза | шт. | 4 | 1500 | 6000 | 0 | 6000
70 | Установка раковины со смесителем ( смеситель не встроенный в стену) | шт. | 5 | 5500 | 27500 | 0 | 27500
71 | Установка ванны | шт. | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000
72 | Монтаж смесителя со встроенным катриджем в стену | шт. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
73 | Установка душевой кабины | шт. | 3 | 6500 | 19500 | 0 | 19500
74 | Монтаж водянного полотенцесушителя | шт. | 3 | 2500 | 7500 | 0 | 7500
75 | Установка радиатора отопления с учетом прокладки труб | шт. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
76 | Монтаж гигиенического смесителя | компл. | 3 | 5500 | 16500 | 0 | 16500
89 | Электромонтажные работы 1-ый этап (прокладка кабелей, установка электрощита)* | м.кв. | 216.3 | 1200 | 259560 | 60408.4 | 319968.4
90 | кабель электрический ВВГ нг 3х2,5 | пог.м | 648.9 | 32 |  | 20764.8
91 | кабель электрический ВВГ нг 3х1,5 | пог.м | 432.6 | 22 |  | 9517.2
92 | провод ПВЗ ж/з 1x6 | пог.м | 72.1 | 30 |  | 2163
93 | провод ПВЗ ж/з 1x2,5 | пог.м | 72.1 | 20 |  | 1442
94 | кабель антенный SAT 703 | пог.м | 144.2 | 32 |  | 4614.4
95 | кабель 4х2/0,5 FTP | пог.м | 216.3 | 20 |  | 4326
96 | коробки распаечные | шт. | 5 | 120 |  | 600
98 | гофр труба D16 | пог.м | 1586.2 | 5 |  | 7931
99 | гофр труба D32 | пог.м | 50 | 10 |  | 500
| Дифференциальный автомат | шт. | 2 | 1350 |  | 2700
100 | Устройство защитного отключения 3P+N | шт. | 1 | 1500 |  | 1500
101 | Автомат защитный 3-х фазный АВВ | шт. | 1 | 500 |  | 500
102 | Автомат защитный 1-фазный АВВ | шт. | 10 | 150 |  | 1500
103 | Рубильник 3-х фазный АВВ | шт. | 1 | 500 |  | 500
105 | Щит встраиваемый (48 модулей) | шт. | 1 | 1850 |  | 1850
| Электромонтажные работы 2-ой этап (установка электрофурнитуры, осветительных приборов)* | м.кв. | 216.3 | 700 | 151410 | 0 | 151410
106 | Итого по разделу инженерные работы |  |  |  | 612120 | 196313.2 | 808433.2
107 | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 2807344.61 | 1011547.666 | 3818892.276
108 | С учетом транспортных и накладных расходов | % | 10 |  |  | 101154.7666 | 3920047.0426
| Общестроительные работы на м.кв. по полу |  |  |  | 11895.528
| Общестроительные работы на м.кв. по полу с черновым материалом |  |  |  | 16610.3688
| г. Москва | 2017г.
Приложение № 1 к Договору № 01/02/17 от
"_____" _________________________2017 г.
| Утверждаю: |  | Согласовано:
| ___________________________________________ |  | ________________________________________________
| ___________________________________________ |  | ________________________________________________
| "_______" ____________________________ 2017г. | "_______" _______________________________ 2017г.
СМЕТА №2
На монтажные работы по переоборудованию системы отопления
Сметная стоимость - рублей.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК: ООО " СК АКОНЕЛ" +7-963-750-04-97 Михаил
ОБЕКТ:Таунхаус в поселке "Маленькая Шотландия" общей площадью 236 м.кв.(с пристройкой)
В расчете не указана стоимость радиаторов
№ п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость на единицу, рубли. | Общая стоимость работ, рубли. | Стоимость черновых материалов, рубли | Всего работ и материалов, рубли
1 | Монтаж радиаторов с прокладкой труб( с подключением из пола) | шт. | 14 | 4500 | 63000 |  | 63000
2 | Монтаж теплого пола | м.кв. | 60 | 650 | 39000 |  | 39000
3 | Установка ШРВ и коллекторных групп для теплых полов | шкаф | 1 | 7500 | 7500 |  | 7500
4 | Устройство технологических отверстий и проходов | компл. | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000
5 | Монтаж стояков отопления | стояк | 2 | 3500 | 7000 |  | 7000
6 | Установка и обвязка настенного газового котла (с дымоходом) | котел | 0 | 15000 | 0 |  | 0
7 | Опрессовка системы | компл. | 1 | 3500 | 3500 |  | 3500
8 | Установка и обвязка бойлера | бойлер | 1 | 12500 | 12500 |  | 12500
9 | Монтаж стояков и лежаков канализации | м.п. | 10 | 850 | 8500 |  | 8500
10 | Монтаж контура рециркуляции | конт | 1 | 10000 | 25000 | 288800 | 313800
11 | Рекомендованное оборудование
12 | Бойлер косвенного нагрева Gorenje, комбинированный, кожух метал (200л) | шт | 1 | 28000 |  | 28000
13 | Расширительный бак 20л, STOUТ, вертикальный, для систем ГВС, 12 бар (синий) | шт | 1 | 3500 |  | 3500
14 | Управляюший коллектор 3 выхода | шт | 1 | 8500 |  | 8500
15 | Фильтр тонкой очистки | компл. | 1 | 3500 |  | 3500
16 | Комплект подключения бойлера | шт | 1 | 5500 |  | 5500
17 | Watts KSG30 Крепление настенное для расширительного бака | шт | 1 | 3350 |  | 3350
18 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 | шт | 4 | 8500 |  | 34000
19 | Труба сшитый п/н PE-X-A 16*2,0 | м | 420 | 70 |  | 29400
20 | Гидрострелка | шт | 1 | 8500 |  | 8500
21 | Обратный клапан 1 | шт | 6 | 1200 |  | 7200
22 | кран 1 | шт | 10 | 900 |  | 9000
23 | Смесительный модуль контур теплый пол | шт | 1 | 15000 |  | 15000
24 | ШРН2 Шкаф коллекторный наружный | шт | 1 | 2100 |  | 2100
25 | Коллекторная пара (с расходомерами) | шт | 14 | 2200 |  | 30800
26 | Комплект ½ сливной кран и спускник | шт | 4 | 500 |  | 2000
27 | Кран радиаторный угловой ½ | шт | 24 | 350 |  | 8400
28 | Luxor ЕК ¾ евроконус | шт | 86 | 200 |  | 17200
29 | Труба PR d=20 мм полипропиленовая композитная | м | 60 | 40 |  | 2400
30 | Труба PR d=25 мм полипропиленовая композитная армированная | м | 150 | 80 |  | 12000
31 | Труба PR d=32 мм полипропиленовая композитная армированная | м | 25 | 120 |  | 3000
32 | Фитинги PR (отопление) | компл | 1 | 30450 |  | 30450
33 | Материалы для обвязки котельной | компл | 1 | 16500 |  | 16500
34 | Энергофлекс | компл | 1 | 8500 |  | 8500
35 |  |  |  |  | 181000 | 288800 | 469800
36 | Накладные и транспортные расходы | % | 5 |  |  | 14440 | 14440
37 | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 484240